ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Десятое заседание пятого созыва

РЕШЕНИЕ №37

от 19 мая 2017 года

с. Ивантеевка

О мероприятиях по подготовке

топливно – энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2017 – 2018 годов

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Савенкова Ю.Н., Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа   по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить  разработанные мероприятия по подготовке          топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации Ивантеевского муниципального района Савенкову Ю.Н. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно – энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2017 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых.

Председатель Ивантеевского

районного Собрания                                        			А.М. Нелин

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 19.05.2017 г. №37

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2017 – 2018 годов»

Мероприятия

по подготовке топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Кол-во/ Стоимость (тыс. руб.) | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Управление образованием Администрации Ивантеевского муниципального района |
| 1. | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составить план график сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. | 01.09.17. |
| 2. | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. | 01.08.17г. |
| 3. | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности |  |  | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.09.17г. |
| 4. | В период подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием заслушивать руководителей ОУ |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. | С 01.07.17г. ежемесячно |
| 5. | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ |  | 67,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.07.17г. |
| 6. | Поверка сигнализаторов, манометров, счетчиков в ОУ |  | 64,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.07.17г. |
| 7. | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной |  | 18,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 15.07.17г. |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования |  | 180,5 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 15.07.17г. |
| 9. | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности котельной Гимназии и МОУ ООШ с Канаевка |  | 68,5 тыс. руб. 203,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 15.07.17г. |
| 10. | Обучение и выдача удостоверений технического персонала, операторов газовых котельных |  | 23,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 25.05.17г. |
| 11 | МОУ «ООШ с. Чернава» -замена насоса в топочной марки –К8/18 щит управления (на насос) |  | 16,0 тыс. руб. 105,5 тыс. руб. | Директор Грачева Н.А. | 1.08.2017 г. |
| 12. | МДОУ Д/сад с. Раевка-Поверка узла учета газа маркиВК-С-10Т |  | 4,0 тыс. руб. | Заведующая Пахомова И.А. | 1.08.2017г. |
| 13. | МОУ «Гимназия» Поверка корректора ЕК-270 20мм-25м х 60 руб. |  | 7,5тыс. руб. | Директор Джавадова Н.В. | 1.08.2017г. |
| 14. | МОУ « ООШ п. Восточный» - Поверка узла учета газа марки С 16-ВК Поверка корректора марки ТС -210 |  | 14,3 тыс. руб. | Директор Машкова Т.Ю. | 1.08.2017г. |
| 15 | МДОУ «Детский сад «Колосок», Поверка тепловычислителя |  | 18,0 тыс. руб. | Директор Привалко И.И. | 1.08.2017г. |
| 16 | МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» Поверка тепловычислителя |  | 18,0 тыс. руб. | Заведующая Щербакова Т.А | 1.08.2017г. |
| 17 | МОУ «ООШ с. Раевка» - Поверка узла учета газа марки С 16-ВК Поверка корректора марки ТС -210 |  | 14,3 тыс. руб. | Директор Степанов А.Ю. | 1.08.2017г. |
| 18 | МОУ «ООШ с. Канаевка»-частичная замена отопительной системы: Частичная замена труб 57мм-25м х155руб Труба 40мм – 40м х 135 руб., электроды, карбит, сгоны, к Электроды, карбит, кран маевского |  | 50,0 тыс. руб. | Директор Санталова О.А. |  |
| 19 | МОУ «СОШ с. Ивантеевка»-радиатор чугунный 7 секционный 24 шт х 2975 руб. Труба 50мм х 150 , 20мм х 40 руб. 40руб, электроды, карбит, сгоны Электроды, карбит , сгонная сборка, кран маевского, прокладка поранитовая, ниппель радиаторный, диск отрезной, лен |  | 71,4 тыс. руб. | Директор Каленова С.В. |  |
| 20 | МОУ «ООШ с. Клевенка»-частичная замена отопительной системы |  | 100.0 тыс. руб. | Директор ОУ | 1.09.2017г |
| 21 | Страхование котельных:МОУ «Гимназия»,МОУ «ООШ с.Канаевка» ,МОУ «СОШ с.Бартеневка» |  | 50,0 тыс. руб. | Директор ОУ | 1.08.2017г. |
| 22 | Лицензирование котельных МОУ «СОШ с Бартеневка»,МОУ « ООШ с.Канаевка» , МОУ « Гимназия» |  | 10,0 тыс. руб. | Директор ОУ | 1.06.2017г. |
| 23 | МОУ «Гимназия»-Замена насоса сетевого -2шт. 40/140, насос ГВС-2шт. |  | 150,0 тыс. руб. | Директор ОУ | 1.08.2017 |
| 24 | Перевод на автономное отопление МОУ СОШ с. Клевенка |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. Директор МОУ СОШ с. Клевенка Матюх Е.В. | Сентябрь 2017 г. |
| 25 | Перевод на автономное отопление МОУ СОШ с. Ивановка |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. Директор МОУ СОШ с. Ивановка Савельева Е.А. | Сентябрь 2017 г. |
| 26 | Перевод на автономное отопление МОУ СОШ пос. Знаменский |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. Директор МОУ СОШ п. Знаменский Шабанов В.И. | Сентябрь 2017 г. |
| 27 | Перевод на автономное отопление МДОУ детский сад «Солнышко» п. Знаменский |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. Заведующая МДОУ детский сад «Солнышко» п. Знаменский Когдова О.М. | Сентябрь 2017 г. |
|  | ИТОГО по управлению образованием |  | 1253,0 тыс. руб. |  |  |
| Отдел культуры и кино Администрации Ивантеевского муниципального района |
| 1. | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2017 г. |
| 2. | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2017 г. |
| 3. | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов). |  | 100,0 тыс. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | июнь-июль |
| 4. | Погашение задолженности за потребленные электроэнергию, теплоэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | До 1 сентября 2017года |
| 5. | Перевод на автономное отопление Ивановского СДК |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2017 года |
| 6. | Перевод на автономное отопление Знаменского СДК |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2017 года |
| 7 | Перевод на автономное отопление Клевенского СДК |  | 200,0 тыс. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2017 года |
| 8 | Перевод на автономное отопление библиотеки пос. Знаменский |  | 100,0 тыс. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2017 года |
| 9 | Ремонт котла в котельной Яблоново-Гайского СДК |  | 20,0 тыс. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2017 года |
|  | ИТОГО по отделу культуры и кино: |  | 420,0 тыс. руб. |  |  |
| ГУЗ СО «Ивантеевская районная больница» |
| 1. | Заключить договор с ООО «Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа в котельную |  | 2041,377 | Главный врач | 01.2017г. |
| 2 | Заключить договор на техническое обслуживание сиcтем газораспределения и газопотребления (Пугачёв межрайгаз) |  | 98,957 | Главный врач | 01.2017г. |
| 3 | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной. ( Апакин) |  | 40,0 | Главный врач | 01.2017г. |
| 4 | Заключить договор с аварийно - спасательной службой (Пугачёв меж. рай. газ) |  |  | Главный врач | 01.2017 г. |
| 5 | Заключить договор оказания услуг по аварийно - диспетчерскому обслуживанию потребителей газа (Пугачёв межрайгаз) |  |  | Главный врач | 01.2017г. |
| 6 | Составить график учебно - тренировочных Занятий и учебных тревог. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 01.2017г. |
| 7 | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции. ( Апакин) |  | 23,0 | Главный врач | 01.2017 г. |
| 8 | Согласовать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО - система газопотребления. (Пугачёв межрайгаз) |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 01. 2017г. |
| 9 | Составить план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 01. 2017. |
| 10 | Заключить договор на измерение сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления.( Апакин) |  | 22,0 | I лавный врач | 01.2017г. |
| 11 | Составить сведения по ОПО за 2017 год. |  | 2,0 | Нач. хозяйственного отдела | 02. 2017г. |
| 12 | Произвести замену газового счетчика на пищеблоке |  | 2,6 | Нач. хозяйственного отдела | 02.2017г. |
| 13 | Обследование трубы котельной. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 03.2017г. 08.2017г. |
| 14 | Ежеквартальный отчёт по ОПО. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 29.03.2017г. 29.06.2017г. 29.09.2017г. 29.12.2017г. |
| 15 | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной, ФАПов.( Пугачёв межрайгаз) |  | 1,0 | Нач. хозяйственного отдела | 03.2017 г. 08.2017 г. |
| 16 | Обучение ответственного за осуществление производственного контроля |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 03.2017 г. |
| 17 | Провести обучение операторов |  | 5,2 | Главный врач. Нач. хозяйственного отдела | 05.2017г. |
| 18 | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2017-2018г. |  | - | Главный врач | 05.2017г. |
| 19 | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления |  |  | Главный врач | 06.2017г. |
| 20 | Провести поверку манометров и сигнализаторов загазованности котельной и ФА Нов. |  | 22,37 | Нач. хозяйственного отдела | До 20.07.2017г. |
| 21 | Провести обучение специалистов по теплосетям |  | 4,8 | I лавный врач. Нач. хозяйственного отдела | 07.2017г. |
| 22 | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2017 - 2018гг. котельной и ФА По в. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 08.2017г. |
| 23 | Составить акта о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 08.2017г. |
| 24 | Провести ремонт обмуровки трубы котельной. |  | 1,0 | Нач. хозяйственного отдела | 08.2017г. |
| 25 | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 08.2017г. |
| 26 | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с. Раевка, с. Горелый Гай, с. Чернава, котельной. |  | 5,0 | Нач. хозяйственного отдела | 08.2017г. |
| 27 | На ФАПах с. Бартеневка, с. Ишковка, с. Сестры, проревизировать электро котлы с частичным ремонтом. |  | 3,0 | Нач. хозяйственного отдела | 08.2017г. |
| 28 | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО. |  | 17,0 | Главный врач | До 25.12.2017г. |
|  | ИТОГО по здравоохранению: |  | 2 289,304 |  |  |
| Ивантеевский участок Пугачевского филиала ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» |
| 1. | Ремонт изоляции подземных газопроводов лентой «Литкор» | км | 0,2/107,2 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь-сентябрь 2017 |
| 2 | ГВД от с. Яблоновый Гай до с. Сестры Ивантеевского р-на демонтаж ГК с заменой разъёмного соединения пэ/сталь на не разъёмные 108/110 | шт. | 2/16,36 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2017 |
| 3 | ГНД по ул. Кооперативная в с. Ивановка Ивантеевского р-на – установка ограждения на П- образный компенсатор | шт. | 1/31,19 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2017 |
| 4 | ГНД п. Знаменский Ивантеевского р-на – замена пробкового крана Ду-50 на фланцевый шаровый | шт. | 8/73,34 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2017 |
| 5 | ГНД с. Ивановка Ивантеевского р-на –замена пробкового крана Ду-50 (14шт) Ду-80 (2шт) на фланцевый шаровый | шт. | 16/134,8 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2017 |
| 6 | ГНД с. Чернава Ивантеевского р-на установка защиты от падения проводов | шт. | 10/16,64 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2017 |
| 7 | ГРП п. ДСЗ Ивантеевского р-на – замена ПСК-50В, замена крана Ду-50 перед ПСК | шт. | 1/13,72 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2017 |
| 8 | ГРП с. Ивановка, Ивантеевского р-на – замена крана Ду -50 перед ПСК, замена задвижки Ду-80 (2шт) на байпасе | шт. | 1/26,45 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2017 |
| 9 | ГВД иГНД с. Ивантеевка и Ивантеевского района – ремонт оголовков люков колодцев | шт. | 10/11,49 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2017 |
| 10 | Газопроводы по Ивантеевскому району – покраска (Ду 100-1км, Ду 57 – 1км) | км. | 2/46,94 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь – Июль 2017 |
| 11 | ГРП с. Горелый Гай Ивантеевского района покраска здания в корпоративный цвет | ед | 1/10,52 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2017 |
| 12 | ГРП с. Яблоновый Гай Ивантеевского района покраска здания в корпоративный цвет | ед. | 1/16,68 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2017 |
| 13. | Ремонт станций катодной защиты – ремонт защитного заземления | шт. | 16/5,58 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2017г |
|  | ИТОГО по газораспределению: |  | 510,91 |  |  |
| ООО «Промсервис» |
| 1. | Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных |  | 7,00 | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2017 г. |
| 2. | Подготовка и консервация котельных на летний период. |  | 12,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2017 г. |
| 3. | Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. |  | 2,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2017 г. |
| 4. | Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. |  | 5,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2017 г. |
| 5. | Обучение и аттестация персонала котельных и специалистов |  | 50,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2017г. |
| 6. | Ремонт (замена) запорной арматуры |  | 70,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2017г. |
| 7. | Замена подземного теплопровода по ул. Стадионная |  | 60,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2017г. |
| 8. | Текущий ремонт здания Котельной №2 (замена кровли, штукатурка стен, заливка отмостки, восстановление кирпичной кладки и т.д.) в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности. |  | 900,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2017г. |
| 9. | Текущий ремонт здания Котельной №1 (замена кровли, штукатурка стен, заливка отмостки, восстановление кирпичной кладки и т.д.) в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности. |  | 700,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2017г. |
| 10. | Замена подземного теплопровода по ул. Зеленая |  | 65,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2017г. |
| 11. | Замена подземного теплопровода по ул. Интернациональная, на надземный теплопровод (устройство арки) |  | 70,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2017г. |
| 12 | Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей |  | 45,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2017г. |
| 13 | Ревизия и ремонт электрооборудования котельной |  | 50,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2017г. |
| 14 | Текущий ремонт котла №1 в котельной №2 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2017г. |
| 15 | Текущий ремонт здания Котельной №11 (замена кровли, штукатурка стен, заливка отмостки, восстановление кирпичной кладки и т.д.) в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности. |  | 850,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2017 |
| 16 | Замена подземного теплопровода в пос. Знаменский подвод к школе |  | 70,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2017 |
| 17 | Текущий ремонт здания Котельной №5 (замена кровли, заливка отмостки и т.д.) в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности. |  | 100,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2017 |
| 18 | Ремонт котла №3 (Универсал-5м) на котельной №9 |  | 70,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2017 |
| 19 | Текущий ремонт здания Котельной №10 (замена кровли, штукатурка стен, заливка отмостки, восстановление кирпичной кладки и т.д.) в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности. |  | 450,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2017 |
| 20 | Текущий ремонт здания Котельной №9 (замена кровли, штукатурка стен, заливка отмостки, восстановление кирпичной кладки и т.д.) в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности. |  | 200,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2017 |
| 21 | Промывка тепловых сетей котельной |  | 10,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2017 |
| 22 | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  | 8,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2017 |
| 23 | Поверка приборов учета газа и контрольно-измирительных приборов. |  | 50,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2017 |
| 24 | Установка и регулировка автоматики безопасности котельных (ИП Апакин С.А.) |  | 150,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2017 |
| 25 | Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией |  | 25,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2017 |
| 26 | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  | 8,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2017 |
| 27 | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом |  | 10,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2017 |
| 28 | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов |  | 12,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2017 |
| 29 | 1. Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону |  | 12,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2017 |
| 30 | 2. Инструктаж обслуживающего персонала котельной |  | 2,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2017 |
| 31 | 3. Проведение пуско – наладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа |  | 10,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2017 |
| 32 | 4. Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики |  | 10,00 | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2017 |
|  | ИТОГО по ООО «Промсервис» |  | 4 083,00 |  |  |
| Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский» |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | м.п. | 700/236,98 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
| 2. | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 6/5,33 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
| 3. | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 9/2,61 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
| 4. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 4/15,4 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
| 5. | Капитальный ремонт артезианских скважин | шт. | 3/77,0 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
| 6. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 12/8,87 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
| 7. | Ремонт спецтехники | шт. | 3/48,6 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2017 г. |
|  | ИТОГО по Филиалу ГУП СО «Облводоресурс» -«Ивантеевский» |  | 394,79 |  |  |
| МУФОК «Здоровье» |
| 1 | Регламенты работы системы теплоснабжения: - опресовка системы теплоснабжения; - частична покраска труб; - устранение коррозии на радиаторах и их покраска |  | 1,5 | Тертычнов В.А. инженер по ОТ и ТБ | Август 2017 |
| 2 | Заключение договора на техническое обслуживание и гос. поверку сигнализаторов загазованности |  | 3,47 | Никифоров С.К. - директор | Август 2017 |
| 3 | Ревизия вентиляционных сетей - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах; - Очистка вент каналов |  | 2,5 | Тертычнов В.А. инженер по ОТ и ТБ | Апрель 2017 |
| 4 | Оформление технической документации: - Замеры сопротивления изоляции; - учеба операторов газовых котельных; - обучение энергетика; - заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования |  | 18,126 | Никифоров С.К. - директор | Август 2017 |
| 5 | Ревизия системы водоподготовки бассейна: - чистка фильтров; - пополнение песком; - обработка дез. раствором ванны бассейна и фильтров; - шпаклевание швов плитки в ванной и зале бассейна |  | 1,8 | Тертычнов В.А. инженер по ОТ и ТБ | Август 2017 |
| 6 | Ревизия электрооборудования и электросети. Протяжка клемм электроустановок |  |  | Логвинов А.А. – энергетик | Август 2017 |
| 7 | Подписание акта-готовности к отопительному периоду на 2017-2018год |  |  | Никифоров С.К. - директор | Август-Сентябрь 2017 |
|  | Итого по МУФОК «Здоровье» |  | 27,396 |  |  |
| Ивантеевский РЭС |
| 1 | ВЛ 1001 ПС Ивантеевская 35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2017г |
| 2 | ВЛ 1001 ПС Ивантеевская 35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июль 2017г |
| 3 | ВЛ 1002 ПС Ивантеевская 35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2017 |
| 4 | ВЛ 1001 ПС Бартеневская 35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 5 | ВЛ 1008 ПС Ивантеевская 110/35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 6 | ВЛ 1001 от ПС Ивантеевская 110/35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 7 | ВЛ 1003 от ПС Ивантеевская 110/35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 8 | ВЛ 1005 ПС Знаменская 110/35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 9 | ВЛ 1005 от ПС Ивантеевская 110/35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 10 | ВЛ 1002 от ПС Журавлиха 35/10кВ |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -632 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -633 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -634 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -635 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -636 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2017 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -640 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -642 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -644 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -645 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -657 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -658 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -659 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -660 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -661 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -662 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ от КТП -663 |  |  | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2017 |
|  | ИТОГО по МР |  | 8978,4 |  |  |

Председатель Ивантеевского

районного Собрания                                        			А.М. Нелин